WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJIW MALBORKU SP. Z O.O.

NA LATA 2018-2020

Spis treści

Wprowadzenie	3

1.	Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych	4

2.	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach	4

3.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie i straty wody oraz odprowadzania ścieków	4

4.	Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	5

5.	Sposób finansowania planowanych inwestycji	8

# Wprowadzenie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w Malborku Sp. z o.o. na lata 2018-2020 został opracowany na podstawie art. 21, ust.1 do 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków ( Dz. U. 2017 poz.328 z późn. zm.).

Przedstawione w planie przedsięwzięcia są ukierunkowane na dalszą modernizację i rozwój posiadanej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, które są zgodne z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Jako podstawę do opracowania przyjęto realizację planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych na lata 2018-2020  posiadane zezwolenia i decyzje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. oraz pilne potrzeby odbiorców (obecnych i potencjalnych) w zakresie remontów, modernizacji i budowy.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółka opracowuje uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne. Zgodnie z art. 21.1 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 z późn. zm.) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych określa:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków;

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

# Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. planuje kontynuację zadań w zakresie:

- Poboru, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej.

- Odbioru i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych.

- Wydawania ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych.

- Doradztwa technicznego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

# Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Poszczególne przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne ujęto w tabeli w punkcie 4 w rozbiciu na lata 2018-2020:

poz.1-5 oraz poz. 7-10

# Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie i straty wody oraz odprowadzania ścieków

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków ujęto w tabeli zawartej w punkcie 4: poz.11- Urządzenia Wodociągowe oraz poz. 6 i 12-Urządzenia Kanalizacyjne.

W szczególności zawiera ona:

- wymianę starych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- modernizację urządzeń i armatury na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- renowacja sieci,

- rozbudowa monitoringu sieci.

# Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

| Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. na lata 2018 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Zakres robót | Uzasadnienie celowości | Nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | Uwagi |
| 1 | Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy: Partyzantów, Poznańskiej, Pionierów w Malborku | Budowa sieci wodociągowej z rur dn 110 PE wraz z przyłączami, montaż studzienek wodomierzowych. | Wymiana przestarzałych rur cementowo-azbestowych, starych, wyeksploatowanych urządzeń sieci, oraz przyłączy wodociągowych. | 328.841 | 249.000 +79.841 |  |  | w realizacji; koszt UM 249.000 i środki PWiK 79.841 |
| 2 | Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pola, ul. Broniewskiego, ul. Tuwima, ul. Dygata, ul. Polnej, ul. Gałczyńskiego. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC dn 200 o długości 1490 m, przyłącza PVC dn 160 o łącznej długości 1150 m. | Podłączenie budynków odbiorców usług do sieci kanalizacji sanitarnej. | 1.961.254 | 1.500.000 +461.254 |  |  | 1,5 mln pożyczka WFOŚiGW ew. środki unijne, 461.254 środki PWiK |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej od ul. Uroczej do ul. Włościańskiej (zaplecze ul. Kochanowskiego). | Budowa sieci wodociągowej z rur dn 160/110 PE. | Drugostronne zasilenie w wodę ul. Szerokiej w Malborku. | 431.465 |  | 140.000 | 140.000 | 36.000 zł projekt w 2017, środki PWiK; realizacja zadania do roku 2021 |
| 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Mieszka I | Wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami, odcinka kanalizacji tłocznej, posadowienie przepompowni. | Podłączenie budynków odbiorców usług do sieci kanalizacji sanitarnej. | 114.111 | 114.111 |  |  |  |

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres robót | Uzasadnienie celowości | Nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Rolniczej. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur dn 200 PVC wraz z przyłączami dn 160 PVC | Podłączenie budynków odbiorców usług do sieci kanalizacji sanitarnej. | 763.900 | 750.000 +13.900 |  |  | 13.900 projekt koszt PWiK, wykonanie UM ca 750.000 |
| 6 | Budowa zbiorczej przepompowni ścieków w ul. Wybickiego | Budowa przepompowni ścieków z separatorem zanieczyszczeń, z monitoringiem i urządzeniami AKPiA. | Odciążenie przepompowni ścieków w ul. Chodkiewicza od ścieków z osiedla Południe, Międzytorze a w perspektywie Rolnicza i Nowa Wieś. | 115.000 | 15.000 | 100.000 |  | 15.000 projekt |
| 7 | Budowa magistralnej sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe od ul. Magnoliowej do ul. Piaskowej i al. Wojska Polskiego. | Budowa nowej magistrali wodociągowej dn.250 od ul. Magnoliowej do al. Wojska Polskiego | Poprawa systemu doprowadzenia wody do dzielnicy Piaski oraz doprowadzenie wody do terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w m. Nowa Wieś. | 800.000 | 30.000 | 100.000 +100.000 +100.000 | 100.000 +100.000 +100.000 | 30.000 projekt w 2018, realizacja rozłożona na lata 2019-2021, realizowana w ramach możliwości finansowych, współudział inwestowania UM- 250.000, Gmina Malbork - 250.000, pozostała kwota - PWiK |
| 8 | Renowacja sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Wiosennej. | Renowacja sieci wodociągowej z rur stalowych dn 200, o dł. ok. 350 m. | Duża awaryjność sieci wodociągowej wynikająca z typu zastosowanych rur i sposobu połączeń. | 260.000 |  | 130.000 |  | zadanie planowane do realizacji 2019 i 2021,związane z planami UM nowych chodników i wjazdów |

| p. | Nazwa zadania | Zakres robót | Uzasadnienie celowości | Nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Renowacja kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej ( od Szkoły Plastycznej do ul. Grunwaldzkiej) | Renowacja sieci kanalizacyjnej z rur betonowych 900/600 o dł. ok 800 m z wykorzystaniem wykładziny utwardzanej promieniami UV. | Zły stan techniczny istniejącej sieci kanalizacyjnej z rur betonowych 900/600 o dł. ok 800m. | 500.000 |  |  | 250.000 | realizacja rozłożona na lata 2020-2021 |
| 10 | Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy Słowackiego. | Wymiana rury cementowo-azbestowych na PE. Wymiana przyłączy wodociągowych. Przebudowa węzłów. Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. | Wymiana przestarzałych rur cementowo-azbestowych, wyeksploatowanych urządzeń sieci, oraz przyłączy wodociągowych, oraz wymiana starej, w złym stanie technicznym sieci kanalizacji sanitarnej. | 2.695.218 | 2.695.218 |  |  | dokapitalizowanie z UM, realizacja zadania pod warunkiem otrzymania przez Miasto finansowania zewnętrznego |
| 11 | Wymiana przyłączy wodociągowych ołowianych na PE. | Wymiana przyłącza wodociągowego (od sieci do wodomierza odbiorcy). | Likwidacja przyłączy wodnych wykonanych z rur ołowianych. | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |
| 12 | Wymiana systemu monitoringu przepompowni ścieków. | Wymiana oprogramowania monitoringu i urządzeń AKPiA. | Wymiana przestarzałego oprogramowania monitoringu oraz wymiana przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń AKPiA. | 152.000 | 152.000 |  |  | zadanie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania unijnego |
|  |  |  | RAZEM | 8.271.789 | 6.110.324 | 720.000 | 740.000 |  |
|  |  |  | UM | 1.249.000 | 999.000 | 100.000 | 100.000 |  |
|  |  |  | UG | 250.000 |  | 100.000 | 100.000 |  |
|  |  |  | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE | 4.347.218 | 4.347.218 |  |  |  |
|  |  |  | ŚRODKI WŁASNE | 2.425.571 | 764.106 | 520.000 | 540.000 |  |

# Sposób finansowania planowanych inwestycji

W latach 2018-2020 na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne przewiduje się wydatkować 8.271.789 zł z tego 2.425.571 zł to środki własne Spółki. Niektóre zadania swoją realizacją sięgną roku 2021 ( pozycja planu 3,7,8,9 ).

Wsparcie środkami zewnętrznymi dotyczy pozycji 1,2,5,7,10,12. Instytucjami wspierającymi są Miasto Malbork, Gmina Wiejska Malbork, WFOŚiGW w Gdańsku ( pożyczka) oraz ewentualnie NFOŚiGW w Warszawie ( wsparcie z Funduszu Spójności). Od uruchomienia zewnętrznych źródeł wsparcia finansowego uzależniona jest realizacja planu.

Szczegółowy sposób finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych jest przedstawiony w tabeli w punkcie 4 w kolumnie „uwagi”.